ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Грб

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ЕНЕРГЕТСКA САНАЦИЈA  ЗГРАДЕ

ОШ “КАРАЂОРЂЕ “ У СТАРОМ СЕЛУ

Ознака из Општег речника набавке:

45350000, 45420000, 45320000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  27 / 2020

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 83

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(28.08.2020.године)

| Рок за достављање понуда | 29.09.2020. године до 11,00 |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 29.09.2020. године у 11,30 |

Велика Плана, август 2020.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 27/2020, број одлуке 031-153/2020-II   од  25.06.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 031-154/2020-II    од 25.06.2020.   године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ЕНЕРГЕТСКA САНАЦИЈA  ЗГРАДЕ  ОШ “КАРАЂОРЂЕ“ У СТАРОМ СЕЛУ,У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 27/2020

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 16 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 23 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 34 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 38 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 39 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 40 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 41 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 52 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 79 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 80 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 81 |
| XVI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 82 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА | 83 |

Конкурсна документација има укупно __83__ странa.

## I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Општина Велика Плана

Адреса наручиоца:  ул. Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана

Матични број :   06139264

ПИБ:  101178949

Шифра делатности:   8411

Интернет страница наручиоца:   www.velikaplana.rs

Врста наручиоца:    локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбамаЗакона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавненабавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 27/2020 су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона ојавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Светлана Младеновић],

е-mail адреса (или број факса): [jnabavkevplana@gmail.com].

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

## II.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број:27/2020 је извођење радова на енергетској санацији зграде ОШ „Карађорђе “у Старом Селу, у складу са техничком спецификацијом радова из конкурсне документације.

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45420000 – радови на уградњи столарије;

45320000 – изолациони радови

45350000-  машинске инсталације

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључивања уговора о јавној набавци.

- Партије

- Јавна набавка није обликована по партијама.

## III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на енергетској санацији зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селуу складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала, као и  количину радова коју је потребно извршити, за сваку партију.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уз понудусе достављају Атести за столарију, посебно атест за профил и посебно за стакло, према техничкој спецификацији, а остали атести се достављају пре извођења радова.

Уз понуду се доставља и пројекат скеле оверен од стране сертификованог инжењера са лиценцом за израду пројеката скела.Такође, уз понуду се доставља и елаборат о уређењу градилишта која је предмет јавне набавке.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедностили функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређујеНаручилац, који проверава и утврђује далису радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеномспецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођењерадова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођењаграђевинских,електромонтажних   и машинских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Јелена Тошић, дипл. грађ. инж. телефон: 063/7770511.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60(шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

- Место извођења радова

Зграда ОШ «Карађорђе» у Старом Селу, Булевар ослобођења бб, Старо Село.

- Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоцаprivredaler.vplana@gmail.com, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда.Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Миодраг Шкорић, телефон062/80-80-802.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу да изврше обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију.

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ПЗИ 1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ, "ББ Архитект“ Мирјана Богдановић ПР, Велика Плана, Одговорни пројектант: Иван Богдановић, д.и.а.Број лиценце: 300 М72913, 04/20-1, Велика Плана, март 2020.

ПЗИ 6 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, Пројектни биро Хофман&Кларк, Крагујевац, Одговорни пројектант: Милан Крајишник, д.м.и.Број лиценце: 330 D22606, број 604М19Р,Крагујевац, март 2019.

ПЗИ 6 – ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, Пројектни биро Хофман&Кларк, Крагујевац, Одговорни пројектант: Милан Крајишник, д.м.и.Број лиценце: 330 D22606, број 603М19Г,Крагујевац, март 2019.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Зграда за основно образовање која је предмет инвестиционог одржавања налази

се у општини Велика Плана, у Старом Селу на катастарској парцели бр. 7687 КО Старо

Село.

Инвестиционо одржавање објекта се изводи у циљу побољшања енергетске

ефикасности објекта, односно изводе се радови на уградњи термоизолације објекта и

израде фасаде, као и замена столарије.

Зграда за основно образовање која је предмет инвестиционог одржавања има

површину 622,28 м2:

Архитектонска концепција

Објекат је ћириличног слова ,,Г,, димензија 41,33 х 9,94 м + 21,58 х 10,00 м.

Објекат је приземан са двоводним кровом над сваком целином. Остварена бруто

грађевинска површина износи 622,28 m2, односно нето површина 516,50 m2. Светла

висина унутар објекта је у левој ламели од улаза је 4,00 m а у десној ламели 3,60 m.

Школска зграда због старости ужива претходну заштиту, па је потребно посебно

водити рачуна приликом извођења радова инвестиционог одржавања објекта.

Кота нуле је на релативној висини +60 cm у односу на коту терена – односно

93,29 mnv.

Конструкција

Конструкција објекта је зидана циглом.

Објекат је решен као двоводна кровна конструкција и дрвеном кровном

конструкцијом. Приликом извођења радова инвестиционог одржавања не мења се

постојећа кровна конструкција нити елементи крова.

Фундирање

Објекат је темељен на армирано бетонским тракастим темељима и темељним

гредама. Темељи су тракасти од бетона и камена док је под бетонски. Плоча на тлу је

армирано бетонска дебљине 15 cm.

Фасадни зидови

Фасадни зидови су предмет инвестиционог одржавања у смислу уградње

термоизолације са спољне стране и израде нове фасаде. На спољни зид уграђују се:

- лепљиви малтер d = 0,5 cm

- камена вуна КР ФАС d = 12 cm

- лепљиви малтер са стакленом мржицом d = 0,5 cm

- минерални малтер као завршни слој d = 0,3 cm.

Боја фасаде се утврђује у сагласности са инвеститором и постојећом

архитектуром објекта.

Таваница

Таваница је предмет инвестиционог одржавања у смислу уградње термоизолације

са горње стране таванске конструкције, без промене других елемената таванске

конструкције. На таванску кострукцију поставља се:

- SECO паропропусна фолија d = 0,5 cm

- камена вуна 30 d = 12 cm

- SЕСО паропропусна фолија d= 0,04 cm.

Кров

Објекат је решен као двоводна кровна конструкција и дрвеном кровном

конструкцијом. Приликом извођења радова инвестиционог одржавања не мења се

постојећа кровна конструкција нити елементи крова.

Приликом извођења радова инвестиционог одржавања не мења се постојећа кровна

конструкција осим црепа. Нагиб кровних равни 27°. Кровни покривач ће поново бити цреп

који се поставља на постојећу кровну конструкцију.

Одводњавање

Одводњавање се врши системом хоризонталних и вертикалних олука којима се

атмосферска вода излива у зелене површине. Планираним инвестиционим одржавањем

предвиђена је демонтажа олука пре извођења радова и након тога поновна монтажа

олука и евентуална замена дотрајалих олучних елемената.

Термоизолација објекта

Због намене објекта (школска зграда) инвестиционо одржавање објекта се изводи

ради побољшања топлотне заштите, повећања енергетске ефикасности и смањења

трошкова енергената. Елаборат енергетске ефикасности је урађен у форми посебне

техничке документације.

Под

Завршна обрада пода је лакоармирана бетонска плоча са цементном кошуљицом

и подном облогом – паркет, бродски под, керамичке плочице, терацо или виназ. Овом

приликом се не предвиђају радови на подовима и подној конструкцији.

Хидроизолација

Плоча на тлу је хидроизолована са доње стране.

Прозори

Замена фасадних прозора је предмет инвестиционог одржавања објекта. Прозори

су од Ал профила, шестокоморни, са дуплим стаклом и одговарајућим енергетским

карактеристикама. Крила треба снабдети свим потребним оковима за правилно

функционисање.

Врата

Унутрашња улазна врата у просторије су од дрвених или АлПВЦ профила и нису

предмет инвестиционог одржавања. Улазна врата у објекат су предмет замене. Врста

материјала и енергетске карактеристике су исте као код фасадних прозора.

Инсталације

У објекту се не планира замена постојећих инсталација водовода и канализације.

У објекту се не планира замена постојећих електроинсталација.

Ближи опис радова дат је у предмеру и предрачуну радова.

ТЕХНИЧКИ ОПИС  РАДОВА НА ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Projekat mašinskih instalacija (instalacija radijatorskog grejanja) za izvođenje radova za

objekat O.Š."Karađorđe"- Bulevar oslobođenja bb-K.P.7687, K.O.Staro Selo, urađen je prema

važećim propisima i standardima za ovu vrstu instalacija.

U školi postoji sistem radijatorskog grejanja, sa livenim člankastim radijatorima i kotlom na

čvrsto gorivo kao izvorom energije.

Posle energetske sanacije objekta toplotni gubici su mnogostruko manji, tako da

predimenzionisan, dotrajao sistem i neadekvetan sa ekološke strane (velika potrošnja

energenta, velika emisija CO2), ukazuju na neophodnost njegove zamene novim.

Za predmetni objekat projektovana je instalacija radijatorskog grejanja, sa gasnim generatorom

kao izvorom toplotne energije.Unutrašnja gasna instalacija je deo posebne projektne

dokumentacije.

Na osnovu proračuna toplotnih gubitaka usvojeni su odgovarajući aluminijumski člankasti

radijatori i raspoređeni na optimalnom mestu u prostoriji.Na svim radijatorima postaviti

termostatske ventile sa termostatskim glavama u antivandal izvedbi.

U podrumskom prostoru smestiti podstanicu sa svim elementima neophodnim za pravilan i

bezbedan rad sistema grejanja: cirkulaciona pumpa tip NMT SMART 32/80-180, proizvod IMP,

ekspanziona posuda V=50l i odgovarajuća merna i zaporna armatura.

Cevni razvod voditi ispod plafona podruma, a zatim vertikalno (dve vertikale) do prizemlja.U

prostoru škole horizontalni cevni razvod voditi ispod plafona prizemlja, a zatim vertikalnim

razvodom napajati sva grejna tela u objektu.

Cevni razvod izvesti sa čeličnim cevima.U podrumskom prostoru cevni razvod izolovati

mineralnom vunom u oblozi od aluminijumskog lima.

Postojeća grejna tela i cevni razvod u potpunosti demontirati i u skladu sa projektnom

dokumentacijom postaviti nove radijatore i izvesti nov cevni razvod.

Sav potreban materijal, merna i zaporna armatura, dati su predmerom i pradračunom radova.

Predviđeno je da se topla voda koja se proizvede u gasnom genaratoru, i koja je namenjena za

radijatorsko grejanje, koji je postavljen na fasadi objekta kuhinja i snage je 70kW do podstanice

koja se nalazi u okviru škole transportuje novim toplovodom koji je od predizolovanih cevi.

Takođe je za potrebe proizvodnje sanitarne tople vode predviđen sistem sa jednim fasadnim

kombi bojlerom snage 48kW koji je smešten u zgradi kuhinje sa svom pratećom opremom.

− − − − − − − − − − − − − − − −

NAPOMENA:

Sve ostalo potrebno za izvođenje instalacije po ovom projektu, sastavni je deo projekta i može se videti

iz istog.

Pri izvođenju instalacije Izvođač radova je dužan da se pridržava važećih propisa i preporuka za ovakve

instalacije i da na dovoljno stručan način realizuje ovaj projekat i dovede sve instalacije u funkciju, poštujući pritom projekat kao i sva druga pravila koja se odnose na materijal i opremu ugrađenu pri izvođenju radova naovoj instalaciji i po ovom projektu.

ТЕХНИЧКИ ОПИС  РАДОВА НА УНУТРАШЊОЈ ГАСНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ

Projektom unutrašnje gasne instalacije predviđena je gasna instalacija od mesta priključenja na mernoregulacioniset, pa do svakog gasnog aparata u objektu, uključujući gasnu slavinu ispred svakog od njih. Kućni priključakna distributivnu gasnu mrežu, pritiska 4bara, izvodi se posredstvom kućnog merno-regulacionog seta (KMRS), gde sepritisak gasa iz distributivne mreže smanjuje na 0.02÷0.03bara. Set se postavlja na fasadu kuće ili na slobodno stojećistub.

Unutrašnja gasna instalacija se izvodi bakarnim cevima (SRPS C.D5. 500) koje su spojene fitinzima za kapilarnotvrdo lemljenje (SRPS C.D5. 500). Cevi se postavljaju po fasadi, vidno, sa skretanjima pod uglom od 90°. U izuzetnimslučajevima razvod cevi se može voditi i po tavanu ili ispod plafona. Oslanjanje i pričvršćivanje cevi izvodi se metalnimšelnama sa izolatorom. Pri prolasku kroz zid gasovod se štiti čaurom i elastičnim umetkom kao što je prikazano udetalju. Gas se cevima dovodi do svih potrošača u objektu koji su predviđeni od strane investitora, a ispred svakoggasnog potrošača ugrađuje se ručna gasna slavina. Za priključak gasnih potrošača na gasnu slavinu koriste se metalnasavitljiva creva (JUS M.E3.530, 531).

Gasni aparati sa električnim uređajima se napajaju zasebnim kablom PPY 3x1.5mm², a osiguravaju se

osiguračima od 10A. Radi sprečavanja pojave previsokih napona dodira na instalacijama objekta sprovedene su mere zaizjednačavanje potencijala preko sabirnice. Ukoliko sabirnica za izjednačavanje potencijala nije dostupna izvodi sezasebno uzemljenje gasne instalacije adekvatnim uzemljivačima, odnosno povezivanjem metalnih masa.

Zavisno od vrste gasnih potrošača kao i mesta njihovog postavljanja, projektom je predviđen odgovarajući načinodvođenja produkata sagorevanja i provetravanja prostorija, što je precizno dato u delu proračuna.

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1)даостварени пословни приход у последње три године (2017, 2018, 2019) за које су достављени подаци мора да буде већи од26.000.000,00динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2017, 2018 и 2019). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан или да јасно наведе интернет страницу на којој се јавно доступни подаци могу проверити.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходнeтри године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговореза извођење радова у минималној вредности од укупно 13.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских, столарских радова и радова на инсталацији грејања на објектима јавне намене.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије уговора и фотокопије оверене окончане ситуације-рачуна.

- Технички капацитет

Услов: - Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста; Количина. Теретно возило носивости минимум 5,5 тона; 1 комад. Цеваста фасадна скела; 1.000 м2. Возило са хидрауличном дизалицом за рад на висини до 10м; 1 комад. - Понуђач мора да поседује сертификате ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001. Наведене сетификате понуђач је у обавези да достави уз понуду у оригиналу или копији која је оверена од стране јавног бележника.

Доказ: 1) а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов:Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 12 извршилаца грађевинске струке - најмање 1 дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. - најмање 5извршилаца машинске струке, - најмање 1 дипломирани машински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци -најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, за извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

г) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

д) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

ђ)за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-сертификата. Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-сертификата.

5)Обилазак локације

Понуђач може да обиђе локацију и изврши увид у пројектно техничку документацију и добије све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНCИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАCИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАCИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду која мора обухватити све позиције радова.Уколико се понудом не обухвате све позиције радова наручилац ће понуду тог понуђача одбити као неприхватљиву.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем као и партију/је за коју/е подноси понуду.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општина Велика Плана , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  - енергетска санација зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу, ЈН бр.27/2020, НЕ ОТВАРАТИ“..

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- Образац изјаве о достављањуменица за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року,

- атестакредитоване лабораторије за столарију, посебно за профил и посебно за стакло са коефицијентима пролаза топлоте датим у предмеру радова,

- Образац изјаве о достављању полисе осигурања

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Препоручујесе,  да се доказио испуњености услова и понуда преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце датеу конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном икривичном одговорношћу),то треба да дефинишуспоразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА , улица Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова-енергетска санација зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу, ЈН бр.27/ 2020, НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понудеза јавну набавкурадова – енергетска санација зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу, ЈН бр.27 /2020, НЕ ОТВАРАТИили

„Опозив понудеза јавну набавкурадова – енергетска санација зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу, ЈН бр.27/2020, НЕ ОТВАРАТИили

„Измена и допуна понуде за јавну набавкурадова – енергетска санација зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу, ЈН бр.27 /2020, НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведениу поглављуV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привременеи окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове   не може бити краћа од  24   месеца од дана примопредаје радова.

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

8.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова -  Зграда ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу, Булевар ослобођења бб, Старо Село.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5(пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да,најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству  заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

  - Понуђач је дужан да уз понуду доставибанкарску гаранцијуза озбиљност понудеса назначеним износом не мањим од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 данаод дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у користНаручиоца Општина Велика Плана. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву да ће доставити менице за добро извршење посла, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 15(петнаест) дана од дана закључења уговора, издати безусловну и плативу на први позив меницуза добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији.

- Изјаву, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати меницуза отклањање грешака у гарантном року, у висини не мањој од  10% укупне вредности уговора без ПДВ-а,безусловну и плативу на први позив, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији.

- Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и изјаве да ће издати тражене менице, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Меницу за добро извршење посла - најкасније 15 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Општина Велика Плана. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити регистрована у НБС и издаје у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општина Велика Плана. Рок важности менице мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће сеу радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Велика Плана, улица Милоша Великог број 30, просторијa: сала за састанке, спрат 1.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћењена меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан дачува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Велика Плана, ул. Милоша Великог број 30 или електронске поште на e-mail  jnabavkevplana@gmail.com)тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 27/2020".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20.Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93.Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који јепонудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- нису достављени атести за  столарију, посебно атест за профил и посебно за стакло, према техничкој спецификацији;

7.није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом;

8.	понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтевзазаштитуправаподносисенаручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији зазаштитуправаупоступцимајавнихнабавкинаадресу: Немањина22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: jnabavkevplana@gmail.com, факсом на број 026/516-366 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтевзазаштитуправаможесеподнетиутокуцелогпоступкајавненабавке,противсвакерадњенаручиоца,осимакоЗаконом ниједругачијеодређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања,и уколико јеподносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу наевентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истекарока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- Последоношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилацзахтеваје дужандауплатитаксунаследећирачун: Текућирачун:840-30678845-06, Модел:97, Позивнаброј:50-016  Прималац:буџетРепубликеСрбије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

### 25.УПОТРЕБА ПЕЧАТА

### Приликом састављања понуде за учешће у поступку јавне набавке није обавезна употреба печата.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.________________од________________за јавну набавку радова

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ„ КАРАЂОРЂЕ“У СТАРОМ СЕЛУ,

ЈН број  27/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ „ КАРАЂОРЂЕ “ У СТАРОМ СЕЛУ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке -ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ „ КАРАЂОРЂЕ “У СТАРОМ СЕЛУ, набавке, бр. 27/2020,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач__________________________________________при састављању понуде за јавну набавку	назив понуђача

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ „ КАРАЂОРЂЕ “У СТАРОМ СЕЛУ бр. 27/2020, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА

НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ   ОШ „ КАРАЂОРЂЕ “У СТАРОМ СЕЛУ

ЈН 27/2020,

Закључен  у Великој Плани, између уговорних страна:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНАса седиштем у Великој Плани, улица Милоша Великог број 30,ПИБ  101178949, коју заступа  Игор Матковић,председник (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________(у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана  _____ 2020.  године, објавио Позив за подношење понудау отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радована енергетској санацији зграде ОШ „ Карађорђе“у Старом Селу,ЈН. Бр.  27/2020,на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2

Предмет овог уговора је извођење радова на енергетској санацији зграде ОШ „ Карађорђе“ у Старом Селу, у свему у складу са техничком спецификацијом наручиоца.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне странеутврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:______________ динара са ПДВ-ом(словима:_________________________________________),од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понудеИзвођача радова број ___________ од ___________2020. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеномценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршипо испостављеним привременим ситуацијама  и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што се могу испоставити највише 2 (две) привремене ситуације и окончана ситуација мора износити минимум 20% (двадесет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана,  вршиће се  директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности запримопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцурадовауговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилацзбог закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

да се строго придржава мера заштите на раду;

да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

да омогући вршење стручног надзора на објекту;

да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Најкасније 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, Извођач радова је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

-Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу

-Менично  овлашћење за  озбиљност понуде   којим  понуђач овлашћује наручиоца да у случају неизвршавања уговорних обавеза може да уновчи меницу,  са клаузулом «без протеста», на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ,

- Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке

-Копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном овлашћењу)

Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.

Картони депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским  средствима, који се прилажу морају бити издати од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору.

Рок важења менице као средство обезбеђења за добро извршење посла је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла .

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити.

Приликом примопредаје радова Извођач  радова је обавезан да преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:

-Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу

-Менично  овлашћење за  отклањање грешака у гарантном року којим  понуђач овлашћује наручиоца да у случају неизвршавања  обавезе отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року може да уновчи меницу,  са клаузулом «без протеста», на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ,

- Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке

-Копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном овлашћењу)

Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.

Картони депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским  средствима, који се прилажу морају бити издати од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору.

Рок важења менице као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока .

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи ___(____) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоцаи 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилацу законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Раскид Уговора

Члан 18

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 19

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 20

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 21

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 22

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 23

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Број примерака уговора

Члан 24

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнакапримерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 25

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Игор Матковић МП. |

## XII.  ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОПШТА НАПОМЕНА

Сви радови, набављени и уграђени материјал мора задовољити важеће техничке и друге прописе за поједине врсте радова и у свему бити изведени према одобреној инвестиционо – техничкој документацији. Измене пројекта могу се вршити само по одобрењу пројектанта и надзорног органа.

Пријаву надлежним органима о почетку радова, као и позив за преглед и пријем завршених радова, извођач је обавезан да изврши благовремено о свом трошку и састави

комисијски записник у присуству надзорног органа, односно представника инвеститора.

Сваки рад и материјал који се обрачунава у појединим позицијама овог предрачуна дотичне позиције обухвата све радове описане позицијом (ако то није другачије одређено), као и сва остала давања и трошкове, тако да се сваки део и комплетан објекат предаје квалитетно израђен на функционално исправну и сигурну употребу, са прописима регулисаним гарантним роком и осталим обавезама.

Овај предмер и предрачун радова нарочито обухвата:

1) набавку и испоруку свог материјала наведеног у засебним позицијама, као и свог ситног и неспецифираног материјала потребног за квалитетну и комплетну израду елемената и опреме;

2) уграђивање, у свему како је наведено у појединим позицијама, у складу са важећим прописима и правилима струке за квалитетну израду;

3) довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на позицијама извођења радова, као и свакодневно чишћење простора на коме се изводе радови;

4) сав употребљени материјал мора одговарати СРПС стандардима и бити првокласног квалитета; пре уградње материјала, извођач је обавезан да достави специфилацију материјала са пратећом атестном документацијом представнику инвеститора на сагласност. По добијању сагласности инвеститора, извођач приступа уградњи материјала.

5) сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим СРПС прописима за предметне врсте радова;

6) ценом треба обухватити, поред вредности свог употребљеног (специфираног и неспецифираног) материјала и цену потребне радне снаге као и све друге трошкове

(транспорта, радионичке израде, обезбеђења сертификационе и пратеће документације, и сл.);

ОВА ОПШТА НАПОМЕНА ОБАВЕЗНА ЈЕ ЗА СВАКУ ПОЗИЦИЈУ ОВОГ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА.

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Предвиђене радове извести у целости према опису појединачних ставки овог предмера и предрачуна, техничког описа за поједине групе радова и општег техничког описа.

Јединичном ценом сваке позиције обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да оне у погодбеном предрачуну буду коначне, и то нарочито:

1) Материјал

Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног, везног и пратећег неспецифицираног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног

и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено, са свим потребним пратећим трошковима, утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребном манипулацијом, давањем потребних узорака на испитивање итд.

2) Рад

Под ценом рада подразумева се сав главни и помоћни рад свих потребних радњи и операција сваке појединачне позиције предмера и предрачуна, сав рад на унутрашњемхоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите изведених радова од штетних утицаја који могу наступити за време грађења.

3) Помоћне контрукције

Све врсте скела без обзира на висину и облик улазе у јединичну цену позиције за чије извођење које су неопходне, осим ако није у опису појединачне позиције другачије

назначено. У цену сваке позиције урачунати и демонтажа скела након завршеног посла. Јединична цена обухвата обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилазе, и сл. Одговарајућа позиција радова ценом обухвата

прилазе и платформе  и помоћнe конструкцијe за претпостављено време извођења радова итд.

4) Остали трошкови и дажбине

На јединичну цену радне снаге извођач радова зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената као и сопственим особеним начином

привређивања (разни порези, камате, такса, осигурање, зарада, фондови, основна средства, плате итд).

Поред тога својим фактором извођач обухвата следеће радове који му се неће посебно плаћати било као предрачунске ставке или накнадни рад, и то:

- све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту објекта и околине, као што су ограде, мостови, надстрешнице, разни помоћни и санитарни објекти и др.;

- трошкове рада механизације или најамнине позајмљене механизације, ако није из сопственог погона;

- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом смећа, шута и отпадака уз напомену да се завршно чишћење обрачунава као посебна позиција;

- сва потребна испитивања материјала и инсталација и прибављање одговарајућих атеста;

- уређење грађевинског земљишта и простора око објекта које је коришћено за градилиште, без остатака материјала, отпадака, трагова прекопавања и трагова

помоћних објеката;

- обезбеђење услова за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;

- евентуалну заштита објеката (конзервирање) у екстремним условима. Уколико се изградња објекта или извођење радова наставља у току летњег и зимског периода

извођач је дужан да објекат заштитити од пропадања и смрзавања, а све оштећене делове од мраза и сл. и да пре наставка радова исте поправи и доведе у ред о свом трошку.

СВЕ ОДРЕДБЕ ОВИХ ОПШТИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА СМАТРАЈУ СЕ САСТАВНИМ ДЕЛОМ ОПИСА СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОЗИЦИЈЕ ОВОГ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА

Предмер радова

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ “КАРАЂОРЂЕ“ У СТАРОМ СЕЛУ

| - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšte napomene: Sve jedinične cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova ( u skladu sa važećim propisima) . Obračun radova se izvodei po stvarno utvrđenim količinama. Svi radovi se moraju izvesti u skladi sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova. Pre početka radova obavezno sve mere proveriti na licu mesta. |  |  |  |  |  |  |  |
| А ) ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽE: | jed. mere | količina | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |
| 1 | Demontaža postojećih uvala, od pocinkovanog lima zajedno sa daščanom podlogom i sa odnošenjem na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Obracun po m1. | m1 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža letava za biber crep, sa odnošenjem na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Obracun po m2. | m2 | 777 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža - skidanje biber crepa sa krova sa utovarom u kamion i odnosenje na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Obracun po m2 | m2 | 777 |  |  |  |  |
| 4 | Skidanje grbina i slemena sa utovarom u kamion i odnosenje na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Obracun po m1 | m1 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Čišćenje od suta poda (nasipa) u tavanskom prostoru. Šut odneti na deponiju koju odredi investitor (do10 km daljine). Obracun po m3 | m3 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Pažljiva demontaža postojećih prozora i vrata. Cenom obuhvaćen i utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 5 km, kao i slaganje slaganje elemenata za eventualnu dalju upotrebu. Obračun po komadu prozora. -do 5,00 m2. -do 5,00 m2. | kom | 46 |  |  |  |  |
| 7 | Pažljivo demontiranje spoljnjih jedinica klima uređaja postavljenih na fasadi zgade škole, njihovo servisiranje, skladišćenje na mesto koje odredi investitor i ponovna montaža po završetku radova preko novih nosača zbog termoizolacije, nakon završetka fasaderskih radova. Obračun po komadu klima uređaja sve komplet. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Pažljivo demontiranje spoljnjih reflektora postavljenih na fasadu fiskulturne sale, sa skladišćenjem na mesto koje odredi investitor i ponovnom montažom po nakon završetka fasaderskih radova I postavljanja termoizolacije. Obračun po kom. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Pažljiva demontaža i ponovna montaža olučnih elemenata od pocinkovanog lima, sa skladišćenjem na mesto koje odrede investitor i nadzorni organ i nakon završetka fasaderskih radova i postavljanja termoizolacije. Obračun po m1. | m1 | 200 |  |  |  |  |
| 10 | Pažljiva demontaža gromobranske instalacije sa pakovanjem i skladištenjem. Obračun po m1 instalacije. | m1 | 180 |  |  |  |  |
| 11 | Demontaža opšivke solbanka. Opšivku demontirati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 opšivke. | m1 | 55,60 |  |  |  |  |
| UKUPNO RUŠENJE I DEMONTAŽE: |  |  |  |  |  |  |  |

| Б) ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | FASADERSKI RADOVI: | jed. mere | količina | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |
| 1 | Nabavka transport i ugradnja termoizolacije u tavanskom prostoru od sledećih pozicija : parna brana tip URSA SECO 500 ili druga sa ekvivalentnim karakteristikama, kamena vuna KNAUF INSULATION KR P ili druga sa ekvivalentnim karakteristikama debljine d=10cm i paroprpusna folija URSA SECO 500 ili drugia sa ekvivalentnim karakteristikama. Cenom pozicije obuhvatiti: čišćenje tavanskog prostora pre postavljanja parne brane, demontažu postojećeg krovnog pokrivača na mestima određenim za pristup tavanskom prostoru i ponovnu montažu krovnog pokrivača. Obračun po m2. - parna brana sa preklopima 20 %. - mineralna vuna 2x6 cm sa preklopima bez zazora. - paropropusna folija sa preklopima 20 %. | m2 | 555.65 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka transport i ugradnja i postavljanje termoizolacije na fasadi, od terena do strehe, od sledećih pozicija:lepljivi malter 0,5 cm, kamena vuna klase gorivosti A1; gustine min.100 kg/m3, λ=0,034 W/m2K, d=12cm , lepljivi malter sa staklenom mrežicom 0,5 cm i mineralni malter 0,3 cm u svemu prema uputsvu proizvođača. Izolaciju ankerisati kotvama od nerđajućeg čelika u poljima 300x300 mm u oba pravca. Preko kamene vune naneti sloj lepljivi sloj maltera sa staklenom mrežicom i mineralni malter. Kontakt sa drugim materijalima obraditi elastičnim akrilnim kitom. Cenom obuhvaćeno i postavljanje dilatacionih profila, i montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Koristi se za sve vreme trajanja radova. U cenu uračunat i projekat skele. Obračun po m2. | m2 | 520,50 |  |  |  |  |
| 3 | Obrada špaletni oko prozora termoizolacionim pločama od kamene vune: klase gorivosti A1; gustine min.100 kg/m3; koeficijenta toplotne provodljivosti λ=0,034 W/m2K, debljine d=2 - 4 cm. Ploče za zid pričvrstiti u svemu prema uputstvu proizvodjača. Pozicijom obuhvatiti: ankere za pričvršćivanje, lepak, armaturnu mrežicu i ojačanja ivica. U cenu uračunati i završnu obradu od dekorativnog maltera. Obračun po m1. | M1 | 360.00 |  |  |  |  |
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |

| III | AL FASADNA BRAVARIJA |  | jed. mere | količina | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i zapisnički usaglasiti sa nadzornim organom. Ugradnju vršiti u svemu prema preporukama proizvođača sistema i radioničkim detaljima overenim od strane projektanta i nadzornog organa / investitora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka i ugradnja fasadne stolarije u svemu prema šemama bravarije: - Konstrukcija: Sve pozicije AL bravarije izrađene su od visokokvalitetnih, šestokomornih AL profila sa termoprekidom Uf,max=1,1 W/m²K Sve pozicije AL bravarije zastakljene su paketom niskoemisionog troslojnog stakla 4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E Ug,max =0,8 W/m²K.Za ulazna vrata i veće staklene portale koeficijent prolaza toplote za profil ne sme biti veči od Uf=1,5 W/m²K i profil mora imati trostruku gumu za zaptivanje.Cenom je obuhvaćeno ankerisanje bravarije u obodne zidove, dihtovanje otvora zidom poliuretanskom penom, sva potrebna štemovanja, krpljenje raznih otvora oko prozora, obrada i malterisanje špaletni sa unutrašnje strane produžnim malterom 1:2:6, gletovanje i bojenje omalterisabih površina bojom u tonu i kvalitetu prema postojećem kao i upotreba skele, kvalitetan i kompletan okov i mehanizam za otvaranje, sav spojni materijal, zaptivanje „EPDM“ gumom i postavljanje pokrivnih lajsni. Obračun po m2 ugrađene bravarije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ozn - 1 - dim 105/240 kom 1230.24 m2; 30.24. ozn - 2 - dim 120/220 kom 718.48 m2; 18.48. ozn - 3 - dim 125/220 kom 411.00 m2; 11.00. ozn - 4 - dim 190/200 kom 830.40 m2; 30.40. ozn - 5 - dim 120/240 kom 1234.56 m2; 34.56. m2; 124.68. | m2 | 124.68 |  |  |  |  |
|  |  | - nabavka, transport i ugradnja ulaznih vrata :. ozn I - dim. 150/240 kom 1 3.60 m2; 3.60. ozn I - dim. 150/300 kom 1 4.50 m2; 4.50. ozn I - dim. 150/240 kom 1 3.60 m2; 3.60. | m2 | 11.70 |  |  |  |  |
| UKUPNO AL FASADNA BRAVARIJA : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | jed. mere | količina | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i pokrivanje krovnih ravni biber crepom sa zakivanjem svakog treceg komada, gusto pokrivanje - nagib krova do 30°. Obracun po m2 | m2 | 777.00 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i pokrivanje grbina i slemena postavljenih u produžnom malteru. Obracun po m1. | m1 | 40.00 |  |  |  |  |
| 3 | Letvisanje letvama 3*5 cm za krovni pokrivac biber crep za gusto pokrivanje . Obracun po m2 | m2 | 777.00 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i postavljanje tipskih snegobrana po celoj krovnoj površini (2,5 kom po m2) a u donjem pojasu, kod olucne horizontale, ugraditi na svaki drugi crep, u dva reda, naizmenično.Obracun po m2 krova. | m2 | 777.00 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i postavljanje daščane podloge za uvale. Obracun po m2. | M2 | 15.00 |  |  |  |  |
| UKUPNO TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |

| V | LIMARSKI RADOVI | jed. mere | količina | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i postavljanje prozorke klupice sa unutrašnje strane prozora, od AL fabrički livenog profila u beloj boji, širine od 200 do 300 mm i debljine 2cm boje po izboru projektanta, sa fiksiranjem za fasadnu bravariju i za parapetni zid ispod prozora. Obračun po m1 | m1 | 55.60 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje i postavljanje solbanka sa spoljašnje strane prozora, od Al plastificiranog lima, fabrički presovanog i bojenog u belo, debljine d=0,7 mm, razvijene širine do RŠ-300 mm, sa fiksiranjem za fasadnu bravariju, i uvlačenjem sa donje strane u falc AL profila. Obračun po m1 | m1 | 55.60 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i postavljanje uvala od pocinkovanog lima. Obracun po m1. | m1 | 40.00 |  |  |  |  |
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |

| VI | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI | jed. mere | količina | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bojenje unutrašnjih zidova posle ugradnje fasadne stolarije i obrade špaletni oko otvora, sa svim potrebnim predradnjama, poludisperzionom bojom u tonu sa postojećom bojom zidova, što ulazi u cenu. Cena sa skelom. Obračun po m2. | m2 | 2,200.00 |  |  |  |  |
| UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |

| VII | ZAVRSNIRADOVI |  | jed. mere | količina | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Čišćenje objekta i terena oko objekta, sa sakuplja- njem svog šuta na jedno mesto i odvozom na deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti i odvoz istog na deponiju i istovar na deponiji udaljenoj do 5 km. | paušal | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO ZAVRSNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| R. broj |  | REKAPITULACIJA GRADJEVINSKIH RADOVA |  | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  |  |
| II |  | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| III |  | AL FASADNA BRAVARIJA |  |  |  |
| IV |  | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |
| V |  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| VI |  | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |
| VII |  | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

| - MAŠINSKI TERMOTEHNIČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta radova | Jed. mere |  |  |  |  | količinа |  |  |  | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) |  |  | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) |  | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) |  |  | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |  |  |
| A | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža i sečenje sve postojeće opreme koje pripadaju mašinskim temotehničkim instalacijama, a ne zadržavaju se po ovom projektu. Posle demontiranja, opremu je potrebno odvesti na mesto deponovanja udaljeno do 5km od lokacije gradilišta. Posle demontiranja i odvoženja opreme i instalacija potrebno je sve prostorije dovesti u pređašnje stanje. Ova pozicija obuhvata sledeće: •Demontažu •Sečenje opreme •Iznošenje opreme van objekta •Transport otpadne opreme na deponiju •Dovođenje prostorija u kojima su vršeni radovi demontiranja u pređašnje stanje | paušal. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradnja i montaža livenih aluminijumskih člankastih elemenata za formiranje aluminijumskih radijatora, sledećih karakteristika i dimenzija: Proizvod : "ARMAL AKLIMAT" Slovenija. Tip : CLASSIC M ili slični.. Dimenzija : H600- 100W/čl pri 70/50⁰C. | kom |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka, ugradnja i montaža termostatskih radijatorskih ventila, ugaonih, predviđenih za montažu termo glava na grejna tela, proizvod "Herz", "Caleffi" ili slični.. 1/2". | kom |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka, ugradnja i montaža termostatskih glava za radijatorske ventile sa ugrađenim tečnim senzorom i skalom od 0 do 5 koja odgovara temperaturskom rasponu od 0 C do 28 C, u kompeltu sa adapterom. Proizvod "Herz" , "Caleffi" ili slični. Napomena: termostatske glave su u antivandal izvedbi, sledećih dimenzija: 1/2" | kom |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka, ugradnja i montaža radijatorskih navijaka, proizvod "Herz", "Caleffi" ili slični.. 1/2". | kom |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, ugradnja i montaža nosača (konzola) za oslanjanje grejnih tela za zid u kompletu sa čepom i odzrakom. | kom |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka, ugradnja i montaža odzračnih automatskih ventila, proizvod "Caleffi" ili slični,dimenzije:. 1/2". | kom |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | INSTALACIJA CEVNE MREŽE I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala i izrada cevovoda od čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS C.B5.221 ili DIN 2448, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Č1212 DN 40 (Ø48.3x2.6) | m |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Č1212 DN 32 (Ø42.4x2.6) | m. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Č1212 DN 25 (Ø33.7x2.6) | m |  |  |  |  |  | 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Č1212 DN 20 (Ø26.9x2.3). | m |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Č1212 DN 15 (Ø21.3x2.0) | m |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Za spojni, konzoloni i zaptivni materijal, kolena, račve i materijal za oslanjanje, kao i za vešanje cevovoda za zidova i plafone objekta, i dr. uzima se 60% od prethodne pozicije cevi. Ova pozicija obuhvata čišćenje, miniziranje i farbanje završnom bojom otpornom na visoke temperature.. Plaća se 60% od prethodne pozicije. |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Postavljanje cevne izolacije od mineralne vune #50mm u oblozi od pocinkovanog lima, #0,55mm, za sve cevovode, fiting i armaturu koji se nalaze u podrumskim prostorijama objekta. | m2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Čišćenje cevi od nečistoća i farbanje cevnog razvoda dva puta osnovnom i dva puta završnom toplopostojanom bojom. | m |  |  |  |  |  | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJA CEVNE MREŽE I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | INSTALACIJA TOPLOTNE PODSTANICE I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | OPREMA U PODSTANICI I PRIBOR - ZAJEDNIČKI DEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradnja i montaža stavljivog pločastog rastavljivog izmenjivača toplote voda-voda, proizvođač „BAXI“ Italija, ili slični, tip SPS 250/50, snage 70kW, sledećih radnih karakteristika:. Snaga 70kW. T ulaz/ T izlaz=80/60˚C - Primar. T ulaz/ T izlaz=70/50˚C - Sekundar. | kom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih leptir ventila navojnih, Proizvod "Genebre", ili slični, sledećih dimenzija priključaka:. DN50 PN6. | kom |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2. | OPREMA U PODSTANICI I PRIBOR - RADIJATORSKI DEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i ugradnja cirkulacione pumpe, navojne, za instalaciju kruga radijatorskog grejanja, tip NMT SMART 32/80-180, proizvod "IMP PUMPS" ili slični:. § Protok: 3,21 m³/h. § Napor:6,60 m. § Napon: 1 x 230V. § Opseg snaga: P=9-140W. § Opseg jačina struje: I=0,09-1,15A. § Preuzeta snaga u radnoj tački: P=109W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kom |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih leptir ventila navojnih, Proizvod "Genebre", ili slični, sledećih dimenzija priključaka:. DN40 PN6. | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža kompenzatora buke i vibracija navojnih, Proizvod "FAF",ili slični, sledećih dimenzija priključaka:. DN40 PN6. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoća navojnih, PN6 sledećih dimenzija priključaka:. DN40 PN6. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, montaža i ugradnja samostojeće ekspanzione posude sa membranom, zapremine od 50lit, proizvod „Elbi“ Italija, tip: ERE-ERC 50; ili slični, priključak 3/4"; dimenzije: Øxh=400x500mm. |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka, montaža i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom, proizvod "Rasteli", ili slični, sledećih dimenzija:. DN20 PN6. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i montaža prolaznih kosih balansnih ventila - regulatora protoka, navojnih, proizvod Proizvod "HERZ" STROMAX 4017 M ili slični, sledećih dimenzija:. DN32 PN16, Kvs=16,00. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka, ugradnja i montaža termomanometra u okruglom kućištu u kompletu sa manometarskom slavinom i opsegom merenja:. 0-6bar. | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i montaža staklenog termometra sa mesinganom čaurom i mufom za ugradnju u cevovod opsega merenja 0-120°C. |  | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U K U P N O INSTALACIJA TOPLOTNE PODSTANICE I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | INSTALACIJA PODSTANICE ZA PRIPREMU STV I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. | OPREMA U PODSTANICI I PRIBOR - ZAJEDNIČKI DEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradnja i montaža rastavljivog pločastog rastavljivog izmenjivača toplote voda-voda, proizvođač „BAXI“ Italija, ili slični, tip SPS 250/40, snage 50kW, sledećih radnih karakteristika:. Snaga 50kW. T ulaz/ T izlaz=80/60˚C - Primar. T ulaz/ T izlaz=70/50˚C - Sekundar. | kom |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih leptir ventila navojnih, Proizvod "Genebre", ili slični, sledećih dimenzija priključaka:. DN40 PN6. | kom |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoća navojnih, PN6 sledećih dimenzija priključaka:. DN40 PN6. | kom |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2. | OPREMA U PODSTANICI I PRIBOR - PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i ugradnja cirkulacione pumpe, navojne, za instalaciju kruga STV, tip NMT SMART 32/80-180, proizvod "IMP PUMPS" ili slični.. Protok: 3,21 m³/h. Napor:6,60 m. Napon: 1 x 230V. Opseg snaga: P=9-140W. Opseg jačina struje: I=0,09-1,15A. Preuzeta snaga u radnoj tački: P=109W. | kom |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih leptir ventila navojnih, Proizvod "Genebre" ili slični, sledećih dimenzija priključaka:. DN40 PN6. | kom |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža kompenzatora buke i vibracija navojnih, Proizvod "FAF" ili slični, sledećih dimenzija priključaka:. DN40 PN6. | kom |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoća navojnih, PN6 sledećih dimenzija priključaka: DN40 PN6. | kom |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, montaža i ugradnja samostojeće ekspanzione posude sa membranom, zapremine od 50lit, proizvod „Elbi“ Italija, tip: ERE-ERC 50 ili slični; priključak 3/4"; dimenzije: Øxh=400x500mm. |  | kom |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka, montaža i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom, proizvod "Rasteli" ili slični, sledećih dimenzija:. DN20 PN6. | kom |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka, ugradnja i montaža termomanometra u okruglom kućištu u kompletu sa manometarskom slavinom i opsegom merenja:. 0-6bar. | kom |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i montaža staklenog termometra sa mesinganom čaurom i mufom za ugradnju u cevovod opsega merenja 0-120°C. |  | kom |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJA PODSTANICE ZA PRIPREMU STV I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | INSTALACIJA PREDIZOLOVANOG TOPLOVODA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradnja i montaža predizolovane čelične bešavne cevi, odnosno Č1212 po DIN 1626, dimenzije i masa prema DIN 2448. Termička izolacija od PUR pene, prosečne gustine 80 kg/m3. Hidro izolacija od PEHD omotača obrađenog korona efektom. Duž cevi su postavljene žice za detekciju vlage u izolaciji. Sve po standardu EN 253 za predizolovane cevi. Cevi su sledećih dimenzija:. DN50 (60,3x2,9), L=6 m. | kom |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka, ugradnja i montaža čeličnih predizolovanih glatkih lukova (ne segmentni) od bešavne cevi materijala St 35.8, odnosno Č1212 po važećoj evropskoj normi EN 448, izolovana PUR penom u PEHD omotaču.. DN50 (60,3x2,9), α=90°; R=1,5D. | kom |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka, ugradnja i montaža termoskupljajućih PEHD spojnica predizolovanih cevi od umreženog polietilena minimalne dužine 700mm sa pratećom opremom (trake , buksne, odstojnici, čepovi, PUR pena). Po standardu EN489.. DN50 (60,3x2,9). | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka, ugradnja i montaža zaptivača pri prolasku kroz zid za sprečavanje izlivanja vode prilikom prolaza kroz zid. Sastoji se od specijalnog profilisanog neoprenskog prstena prema DIN 18337.. DN50 (60,3x2,9). | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, ugradnja i montaža zaštitnih kapa kao zaštita protiv prodora vlage u izolaciju na mestima povezivanja u šahtovima ili zgradama.. DN50 (60,3x2,9). | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka, ugradnja i montaža kompenzacionih jastuka za prihvatanje dilatacija predizolovanih cevi standardne debljine 40 mm i dužine 1000 mm.. DN50 (60,3x2,9).. 120x45x1000mm. | kom |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka, ugradnja i montaža trake upozorenja - rolna dužine 250 m |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJA PREDIZOLOVANOG TOPLOVODA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | ZEMLJANO-BETONSKI PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. Upotrebljiv humus izdvojiti na posebnu deponiju. |  | m2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje toplovodnih cevi, dubine do 1,50 m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne stranice pravilno odseći a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenja rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti poslojevima. Viškom zemlje nivelisati okolni teren. |  | m3 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i nasipanje peska u rov sa toplovodnim cevima. Pesak nasuti u visini od 10 cm ispod toplovodnih cevi, oko cevi i 10 cm iznad cevi, i pažljivo ga nabiti drvenim nabijačem. |  | m3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasipanje rova zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju , deponovanu prilikom iskopa. |  | m3 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bušenje rupa u betonu za prolaz toplovodnih cevi, dimenzija 30x30 cm. Šut prikupiti izneti, utovariti na kamion i odneti na gradsku deponiju. Obračun po komadu. |  | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANO-BETONSKI PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni radovi u cilju obezbeđenja gradilišta, priprema magacina za materijal i alat, prostorija za smeštaj osoblja za vođenje objekta, uzimanje potrebnih mera, pregled projekta, donošenje alata i materijala do mesta montaže i slično. Iznajmljivanje skela za rad na visini.. Sve parcijalne i konačne hidraulične probe, instalacije sa izradom zapisnika. Vodu i struju za hidrauličnu probu obezbeđuje Investitor.. Punjenje instalacije vodom.. Postavljanje svih regulacionih elemenata balansirajućih ventila, regulacionih navijaka i slično u pozicije date u projektu.. Regulacija parametara vodene strane (protoci, temperature, pritisci) prema vrednostima iz projekta po svetski priznatim metodama sa izradom elaborata o izvršenim merenjima u tri primerka.. Uputstva za rukovanje i održavanje instalacije i opreme. Izrada uramljenog uputstva sa šemom za postavljanje u mašinskim salama, termopodstanici, rashladnom postrojenju i sličnim prostorijama.. Puštanje u pogon opreme koju isporučuje izvođač.. Asistiranje prilikom puštanja u pogon opreme koju obezbeđuje investitor, a montira izvođač. Puštanje u pogon vrši ovlašćeno lice isporučioca opreme.. Ispiranje instalacije prema opštim i tehničkim uslovima datim u ovom projektu.. Balansiranje vazdušne strane instalacija, kontrolno merenje protoka vazduha i klima komora distributivnih elemenata po svetski priznatim metodama i izrada elaborata o izvršenom merenju u tri primerka.. Obuka korisnika za korišćenje instalacije.. Merenje buke izazvano radom opreme grejanja, ventilacije i klimatizacije. Obeležavanje instalacije (natpisne pločice,smerovi i slično).. Učešće predstavnika izvođača radova pri tehničkom prijemu.. Primopredaja objekta i konačan obračun nakon prijema upotrebne dozvole da se objekat može koristiti.. Uregulisavanje opreme za automatsku regulaciju sa izradom zapisnika.. Raščišćavanje i uklanjanje postavljenih privremenih prostorija izvođača (magacini, kontejneri, radionice i slično).. | paušalno |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost u svemu prema tehničkim uslovima i sastavljanje zapisnika o izvršenom ispitivanju |  | paušal |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izdavanje atesta za sav ugrađen materija i opremu |  | paušal |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada projekta izvedenog stanja |  | paušal |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U K U P N O PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| R. broj | REKAPITULACIJA MAŠINSKI TERMOTEHNIČKI RADOVI | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 2 | B INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA I PRIBOR |  |  |
| 3 | C INSTALACIJA CEVNE MREŽE I PRIBOR |  |  |
| 4 | DINSTALACIJA TOPLOTNE PODSTANICE I PRIBOR |  |  |
| 5 | E INSTALACIJA PODSTANICE ZA PRIPREMU STV I PRIBOR |  |  |
| 6 | FINSTALACIJA PREDIZOLOVANOG TOPLOVODA I PRIBOR |  |  |
| 7 | GZEMLJANO-BETONSKI PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |
| 8 | HPRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |

| - RADOVI NA UNUTRAŠNJOJ GASNOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. |  | Vrsta radova | mera | količinа | Јedinična cena bez PDV-a (RSD) | Jedinična cena sa PDV-om (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) |  | Ukupna cena sa PDV-om (RSD) |  |
| A |  | UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 |  | Gasni uređaji i pribor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Isporuka, ugradnja i montaža kontejnerskog gasnog generator toplote BAXI generator toplote GMC+1, 70 kW, ili slični, sledećih radnih karakteristika:. Generator toplote se sastoji od kontejnerske kotlarnice od aluminijumske konstrukcije i pocinkovanih sendvič panela ispunjenih kamenom vunom debljine 45 mm.. Dimovodni završetci se nalaze sa gornje strane generatora toplote posebno za svaki kotao – mogućnost opcije sa kolektivnim dimovodom. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generator toplote dolazi iz fabrike sa kotlovima povezanim u kaskadu i ispitani na zaptivenost gasne i hidraulične instalacije, kao i uzemljenja, sa povezanom centralnom automatikom za upravljanje generatorom toplote koja se može izmestiti iz samog generatora. Centralna automatika upravlja kotlovima u kaskadi i sistemom grejanja. mogućnost vođenja više krugova grejanja, kontrole i upravljanja radom dodatnih pumpi kao i mešačkih ventila. mogućnost programiranja nedeljnog rada. mogućnost praćenja i kontrole rada preko signala 0-10 V. mogućnost praćenja i kontrole rada preko Interneta (GSM) i Wi-Fi. u slučaju otkazivanja master board-a, generator nastavlja rad po fabrički predefinisanom režimu rada. Generator toplote dolazi sa povezanim i termički izolovanim razdelnikom i sabirnikom za hidraulični deo, ventilima za polaz i porat za svaki pojedinačni kotao, sigurnosni ventil, kao i posebnu sigurnosnu grupu koja se sastoji od manometra, termometra, sigurnosnog presostata i sigurnosnog termostata.. Generator toplote poseduje jedinstven cevovod gasne instalacije sa priključcima za svaki kotao i ventilima.. Generator toplote poseduje poseban sistem cevovoda za odvod kondenzata sa neutralizacijom kondenzata... Kotlovi unutar generatora poseduju izmenjivač toplote sa 1 komorom od INOX-a. Generator ima 1 vrata za smeštaj 1 kotla.. Tehničke karakteristike generator toplote. proizvod “BAXI" Italija ili slični. Model Luna Duo-tec MP 1.90 (70 kW). Zidni kondenzacioni kotao Luna Duo-tec MP 1.70 Ili slično:. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prosečna efikasnost generatora: 107%. Min/Max snaga na režimu 80/60°C (kW): 7.2-65. Min/Max snaga na režimu 50/30°C (kW): 7.8-70.2. Odnos modulacije generatora toplote: 11%-100%. Min/Max potrošnja gasa (m3/h): 0.7-7.0. Maksimlana količina kondezata (l/h): 7. Stepen zaštite od prskajuće vode: IPX5D. Min/Max Potrošnja struje (W): 5-230. Dimenzije (ŠxVxD) bez kolektivnog dimovoda: 800x1750x800. Težina (kg): 200. Generator toplote BAXI GMC + ili slični poseduje CE sertifikat. Generator toplote BAXI GMC+ ili slični poseduje sertifikat at o kontrolisanju akreditovanog kontrolnog tela i srski znak usaglašenosti AAA. Generator toplote BAXI GMC+ ili slični poseduje mišljenje, odnosno tumačenje MUP-a, Sektora za vanredne situacije, za pribavljanje saglasnosti na gasne instalacije i gasne generatore toplote za poslovne objekte.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Isporuka, ugradnja i montaža gasnog cirkulacionog kondenzacionog fasadnog zidnog kotla sa zatvorenim ventilatorskim ložištem. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. U okviru gasnog kotla integrisani su modulaciona kotlovska pumpa Energetske Klase A, automatski ozračivač, sigurnosni ventil i senzor pritiska vode Proizvod: "BAXI" Italija ili slični. Model:Luna Duo-Tec MP+ 1.50 ili slični. Opseg modulacije 1:9. Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 46.3 kW Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 5 - 45 kW. Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 5.4-48.6 kW.. Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sa ugrađenom upravljačkom jedinicom sa mogućnošću upravljanja prema spoljašnjim uslovima i vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne topple vode. Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D. Zaštita od smrzavanja, rad na prirodni gas i propan butan. Koaksijalni dimovodni priključak: Ø 80/125 mm. Duplocevni dimovodni priključak: Ø 80+80 mm. Količina kondenzata pri režimu 50/30°C : 4,1 lit/h. Nivo NOx <32,6 mg/KWh. Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar. Napajanje : 230V 50Hz /230W. Priključci: potisni/povratni vod R 1", Gas R3/4". Dimenzije(v x š x d) : 766x450x377 mm. Težina : 40 kg. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Isporuka, ugradnja i montaža žičanog dajinskog upravljača model: THINK QAA75 ili slični | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka, ugradnja i montaža spoljnog žičanog senzora temperature model: QAC34 ili slični | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Isporuka, ugradnja i montaža dimovodnog pribora: 80/125 MP+ 35-50-60-70. Koaksijalna cev sa završetkom 80/125. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Isporuka, ugradnja i montaža dimovodnog pribora: 80/125 MP+ 35-50-60-70. Koaksialno koleno od 90° fi 80/125. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Isporuka, ugradnja i montaža jednostepenog regulatora pritiska gasa proizvod "GOK" ili slični u kompletu sa priključnom spojnicom, sledećih radnih karakteristika:. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proizvod: "GOK" nemačka ili slični. Model: 01-010-00. Kapacitet: 10m3/h. Opseg regulacije: Pul/Piz=100mbar/35mbar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Isporuka, ugradnja i montaža jednostepenog regulatora pritiska gasa proizvod "GOK" ili slični u kompletu sa priključnom spojnicom, sledećih radnih karakteristika:. Proizvod: "GOK" nemačka ili slični. Model: A-01. Kapacitet: 6m3/h. Opseg regulacije: Pul/Piz=100mbar/35mbar. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| A.2 |  | Instalacija cevne mreže i pribor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Isporuka, ugradnja i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi izrađenih prema JUS C.B5.221 i JUS C.B5.225, za instalaciju unutrašnje gasne instalacije - nemereni deo; sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø60,3x2,9 - DN50 | m | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø42,4x2,6 - DN32 | m | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø33,7x2,6 - DN25 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Isporuka, ugradnja i montaža čeličnih lukova izrađenih prema JUS M.B6.821; α=90°; za instalaciju unutrašnje gasne instalacije - nemereni deo; sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø60,3x2,9 - DN50 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø33,7x2,6 - DN25 | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Isporuka, ugradnja i montaža čeličih "T" račvi izrađenih prema DIN 2615; za instalaciju unutrašnje gasne instalacije - nemereni deo; sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø60,3x2,9 - DN50 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø42,4x2,6 - DN32 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka, ugradnja i montaža čeličnih redukcija prema DIN 2616; za instalaciju unutrašnje gasne instalacije - nemereni deo; sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN50/D32 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN32/D25 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Za sav sitan, potrošni materijal potreban za spajanje cevi, za fiting, za materijal i opremu potrebnu pri varenju cevi, uzima se 40% od vrednosti pozicije cevi:. Plaća se 40% od pozicije 1. |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Isporuka, ugradnja i montaža kugla slavina za gas za instalaciju unutrašnje gasne instalacije - nemereni deo; sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN50PN16 - protivpožarna - prirubnička | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN25PN16 - navojna - za gasni generator | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN25PN16 - navojna - za FKB | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Bušenje otvora u zidu i međuspratnim konstrukcijama za prodore cevi za transport gasa. Ø30-Ø100mm. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Čišćenje čeličnog cevovoda od korozije, antikorozivna zaštita istog, kao i farbanje osnovnom i završnom žutom bojom dva puta. | m | 23 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Isporuka, ugradnja i montaža table od pocinkovanog lima, dimenzije 300x200mm, ofarbane žutom bojom, na kojoj će velikim, crnim slovima uočljivo biti ispisano: "PPV". Istu Holšrafima i tiplovima pričvrstiti na zid u neposrednoj blizini PP ventila. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Isporuka, ugradnja i montaža fleksibilnog creva od nerđajućeg čelika za povezivanje gasnih potrošača sa gasnom instalacijom, sledećih dimenzija:. DN25 PN6 - L=1000mm. | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Isporuka, ugradnja i montaža ventilacionih rešetki za odvod eventualno iscurelog gasa iz tehničkih prostorija u kojima su smešteni kotlovi, dimenzije 10x7,5cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pripremni radovi u cilju obezbeđenja gradilišta, priprema magacina za materijal i alat, prostorija za smeštaj osoblja za vođenje objekta, uzimanje potrebnih mera, pregled projekta, donošenje alata i materijala do mesta montaže i slično. Iznajmljivanje skela za rad na visini.. Sve parcijalne i konačne hidraulične probe, instalacije sa izradom zapisnika. Vodu i struju za hidrauličnu probu obezbeđuje Investitor.. Punjenje instalacije vodom.. Punjenje gasne mreže gasom.. Postavljanje svih regulacionih elemenata balansirajućih ventila, regulacionih navijaka i slično u pozicije date u projektu.. Regulacija parametara vodene strane (protoci, temperature, pritisci) prema vrednostima iz projekta po svetski priznatim metodama sa izradom elaborata o izvršenim merenjima u tri primerka.. Uputstva za rukovanje i održavanje instalacije i opreme. Izrada uramljenog uputstva sa šemom za postavljanje u mašinskim salama, termopodstanici, rashladnom postrojenju i sličnim prostorijama.. Puštanje u pogon opreme koju isporučuje izvođač.. Asistiranje prilikom puštanja u pogon opreme koju obezbeđuje investitor, a montira izvođač. Puštanje u pogon vrši ovlašćeno lice isporučioca opreme. Ispiranje instalacije prema opštim i tehničkim uslovima datim u ovom projektu.. | Paušal | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Balansiranje vazdušne strane instalacija, kontrolno merenje protoka vazduha i klima komora distributivnih elemenata po svetski priznatim metodama i izrada elaborata o izvršenom merenju u tri primerka.. Obuka korisnika za korišćenje instalacije.. Merenje buke izazvano radom opreme grejanja, ventilacije i klimatizacije. Obeležavanje instalacije (natpisne pločice,smerovi i slično).. Učešće predstavnika izvođača radova pri tehničkom prijemu.. Primopredaja objekta i konačan obračun nakon prijema upotrebne dozvole da se objekat može koristiti.. Uregulisavanje opreme za automatsku regulaciju sa izradom zapisnika.. Raščišćavanje i uklanjanje postavljenih privremenih prostorija izvođača (magacini, kontejneri, radionice i slično).. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Izrada instalacije uzemljenja (izjednačavanja potencijala) unutrašnje gasne instalacije i premošćenja instalacije, kao i povezivanje nemerenog sa sabirnicom potencijala. | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, i sastavljanje izveštaja, zapisnika i protokola o izvršenim merenjima, u svemu poštujući pravila struke i tehničke normative za unutrašnje gasne instalacije. | paušal | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Izdavanje atesta za sav ugrađen materija i opremu | paušal | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Puštanje instalacije u rad, podešavanje i štelovanje radnih parametara, praćenje početnog rada instalacije, komplet. | paušal | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Izrada projekta izvedenog stanja |  | paušal | 1 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| R. broj | REKAPITULACIJA RADOV I NA UNUTRAŠNJOJ GASNOJ INSTALACIJI | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA |  |  |
| 2. | BPRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |

|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA | Ukupna cena bez PDV-a (RSD) |
| --- | --- | --- |
| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |
| 2. | MAŠINSKI TERMOTEHNIČKI RADOVI |  |
| 3. | RADOVI NA UNUTRAŠNJOJ GASNOJ INSTALACIJI |  |
|  | UKUPNO |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони Јedinična cena bez PDV-a (RSD)уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони Jedinična cena sa PDV-om(RSD) уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони Ukupna cena bez PDV-a (RSD) уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а   са траженим количинама.

- у колони Ukupna cena sa PDV-om(RSD) уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са траженим количинама.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лиценаручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена:Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач _____________________________________________, даје

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________,обавезује да

(назив понуђача)

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  - Eнергетскa санацијa зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу  буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити,оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач _____________________________________________, даје

(назив понуђача)

И З Ј А В У

Изјављујем, да се понуђач______________________________________,обавезује да

(назив понуђача)

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова - Eнергетскa санацијa зграде ОШ „Карађорђе“ у Старом Селу  буде изабран као најповољнији, најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити меницу за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, као и да у тренутку примопредаје радова предати наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |