Република Србија

## ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Општинска управа

Одељење за урбанизам и грађевину,

имовинско-правне и комунално-стамбене послове

Одсек за урбанизам, грађевину

и комунално-стамбене послове

Број: 353-35/2015-III/06

Датум: 09.02.2015. године

ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове oпштинскe управe Општине Велика Плана, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, решавајући по захтеву „PEI EAST“ д.о.о.  из Велике Плане, за издавање локацијских услова за доградњу пословног производног објекта, а на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014), члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр.41/08), Плана генералне регулације Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 1/2014 ), члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001), а на основу члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), a по овлашћењу начелника општинске управе бр. 112–242/2009–III- од 29.07.2009. год. издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е

Издају се, „PEI EAST“ д.о.о. из Велике Плане, ул. Орашка бр. 44а, ПИБ  20386606, локацијски услови за доградњу пословног - производног објекта уз постојећи објекат, за који је издата грађевинска дозвола бр. 351-255/2008-III-04 од 30.06.2008. године, на локацији у Великој Плани, у ул. Орашка бр. 44а, односно на к.п.бр. 10053 КО Велика Плана 2.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

- Грађевинска парцела се састоји од к.п.бр. 10053 КО Велика Плана 2 и налази се насељској улици Орашка бр. 44а.

- У северном делу парцеле постоји објекат пословне намене (производна хала) који се дограђује, а за који је издато решење о грађевинској дозволи бр. 351-255/2008-III-04 од 30.06.2008. године.

- Улица Орашка је на овој деоници асфалтирана са ивичњацима и  инсталацијама водовода, канализације, гасовода и инсталације електрике и ТТ инсталације.

- Катастарска парцела бр. 10053 КО Велика Плана 2, уписана је у лист непокретности бр. 7534 КО Велика Плана 2 као приватна својина „PEI EAST“ д.о.о. из Велике Плане.

- Повшина парцеле: 88,84 ари ( према стању у катастру).

- Физичко географске карактеристике: терен је приближно раван.

- Сеизмика: VIII зона MCS скале.

- Геомеханика: није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА:

- Катастарска парцела бр. 10053 КО Велика Плана 2 задовољава урбанистичке критеријуме за формирање грађевинске парцеле а у складу са Планом генералне регулације Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 1/2014 ).

- Урбанистичка целина : Источно градско подручје III.

- Зона : Радна зона „Север“.

- Врста и намена објекта: пословни објекат – производна хала.

- Тип објекта :  слободностојећи, доградња постојећег објекта.

- Спратност објекта секундарних делатности може бити:  П  до  По + П + 2, где је: По – подрум, П – приземље, 2 - број спратова. Објекти секундарних делатности мoгу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

- Индекс изграђености: 1,5.

- Регулациони услови: регулациона линија постојећег објекта остаје непромењена. Удаљеност нових објеката секундарних делатности и суседних стамбених, јавних и других објеката високоградње се одређује у односу на потребне услове заштите животне средине, а најмање је 40,00м. Минимално растојање објекта од граница грађевинске парцеле је 6,00м.

- Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући у хоризонталној пројекцији од основног габарита објекта), и то:

- излози локала – 0,3 м по целој висини, уколико најмања ширина тротоара износи 3,0м;

- излози локала – 0,60 м по целој висини у пешачким зонама, уколико најмања ширина пешачке зоне износи 8,50м;

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

- платнене надстрешнице са браварском конструкцијом – 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације;

- конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м.

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице без стубова, и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта), и то:

- на делу објекта према предњем делу дворишта – 1,20 м, али укупна површина  грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 1,50 м ) – 0,60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,50 м ) – 0,90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% од задње фасаде изнад приземља.

- Еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице и други слични грађевински елементи на објекту не могу прелазити у хоризонталној пројекцији грађевинску линију више од 1,20 м, односно регулациону линију више од 0,90 м, и то на делу објекта вишем од 3,00 м од коте терена.

- Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, ако је грађевинска линија најмање 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 м. Степенице које савлађују висину преко 0,90 м улазе у габарит објекта.

- Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже – могу прећи регулациону линију, и то:

- стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине тротоара, а испод те дубине 0,50 м;

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00 м.

- Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

- Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.

- Прозори са нормалним парапетом могу се постављати на растојању min 2,50 m од међе са суседом, а на зиду удаљеном 1,00 – 2,50 m од међе са суседом, могу се постављати само прозори са високим парапетом (min 1,50 m). Ова растојања могу бити и мања, уколико инвеститор приложи оверену сагласност суседа.

- Нивелациони услови: Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

- кота приземља може бити највише 1,20 м виша од нулте коте;

- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 м нижа од коте нивелете од јавног пута;

- за објекте, на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта одређује се применом одговарајућих правила;

- за објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се у локацијској дозволи применом одговарајућих правила;

- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословне просторије и др.), кота приземља (улаза у приземље објекта) може бити максимално 0,20м, а изузетно 0,45м виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 м савладава се унутар објекта).

- Етапност градње – могућа фазна изградња.

- Парцела је на северу повезана са јавном површином са делом насељске улице Орашке коју чини к.п.бр. 10045 КО Велика Плана 2.

- Паркирање возила - За паркирање возила за сопствене потребе и за запослене, инвеститори, односно власници  објеката секундарних делатности свих врста и типова изградње, обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила, како теретних тако и путничких.

- Све стазе, пешачке и колске комуникације, као и платое поред објекта избетонирати или поплочати, а остале слободне површине озеленити.

- Приликом изградње и експлоатације објекта водити рачуна да не дође до угрожавања подземних вода и заузимања земљишта на јавним површинама.

- Одлагање смећа вршити у прописаној посуди заштићеној од ветра и кише и обезбедити његово редовно изношење.

- Приликом пројектовања, изградње и експлоатације објекта придржавати се прописаних мера звучне и термичке заштите.

- Код одржавања зелених површина на парцели не користити хемијска средства за заштиту биља.

- Приликом извођења радова не сме доћи до деградирања елемената улице ( коловоза, тротоара, дрвореда, ивичњака, инсталација..). За сва евентуална оштећења инвеститор сноси трошкове и  дужан је да их санира и поменуте елементе доведе у претходно стање.

- Приликом извођења радова на изградњи и код експлоатације објекта не сме се користитити јавна површина за депоновање грађевинског материјала и смештај грађевинских машина, као и дуже паркирање возила.

- Саставни део пројектне документације мора бити и ситуација парцеле и непосредног окружења, са уцртаним објектом и регулационим елементима.

- Заштита културног наслеђа: уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Смедерево.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА:

  - Прикључивање се изводи преко постојећих прикључака који су реализовани у склопу изградње постојећег објекта на парцели за који је издата грађевинска дозвола бр. 351-255/2008-III-04 од 30.06.2008. године.

Саставни део локацијских услова су и услови прикључка на комуналну инфраструктуру издати од надлежних организација.

По истеку рока за подношење приговора на ове локацијске услове, може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за предметни објекат.

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење усклади са правилима грађења и свим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важи 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је издат захтев.

У вези члана 17. Правилника о енергетској ефикасности зграда (''Службени гласник РС'', бр. 61/11), потребно је да уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложите Елаборат о енергетској ефикасности.

# О б р а з л о ж е њ е

„PEI EAST“ д.о.о. из Велике Плане, ул. Орашка бр. 44а, ПИБ  20386606, поднео је захтев заведен под бројем 353-35/2015-III/06 од 20.01.2015. године, за издавање локацијских услова, ближе описано у диспозитиву овог решења.

Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева  је приложио:

- Идејно решење будућег објекта (скицу, цртеж, графички приказ...),

- Копију плана парцеле бр. 953-1/2015-11 од 16.01.2015. године, издату од РГЗ-а РС, Службе за Катастар непокретности Велика Плана,

- Лист непокретности бр. 7534 КО Велика Плана 2, издат од РГЗ, Службе за катастар непокретности Велика Плана бр. 952-1/2015-115 од 20.01.2015. године,

- Решење о одобрењу за изградњу бр. 351-255/2008–III-04 oд 30.06.2008. године издато од РС, Општине Велика Плана, Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинрство  и инспекцијске послове, Одсека за урбанизам и грађевинарство.

Поступајући по поднетом захтеву, орган је утврдио следеће чињенице:

- На основу скице на којој је приказан положај планиране доградње објекта са основним габаритима, на предметној парцели, утврђено је да је у складу са планским елементима могућа доградња таквог објекта.

- на основу копије плана парцеле бр. 953-1/2015-11 од 16.01.2015. године, издате од РГЗ-а РС, Службе за катастар непокретности Велика Плана, утврђен је положај парцеле  10053 КО Велика Плана 2 у простору;

- на основу листа непокретности бр. 7534  КО Велика Плана 2, издатог од РГЗ, Службе за катастар непокретности Велика Плана бр. 952-1/2015-115 од 20.01.2015. године утврђено је да је к.п.бр. 10053 КО Велика Плана 2 уписана као приватна својина „PEI EAST“ д.о.о. из Велике Плане.

- на основу решења о одобрењу за изградњу бр. 351-255/2008–III-04 oд 30.06.2008. године  издатог од РС, Општине Велика Плана, Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинрство  и инспекцијске послове, Одсека за урбанизам и грађевинарство утврђено је да је одобрена изградња приземног пословног објекта и управне зграде Пр +1 на  к.п.бр. 10053 КО Велика Плана 2.

По службеној дужности орган је прибавио:

- Услове ЈП ''Плана'',Сектора за урбанизам бр. 204/15 од 05.02.2015. године. ЈП ''Плана'' издаје услове без накнаде трошкова.

Како је инвеститор уз захтев за издавање локацијских услова поднео сву потребну документацију из члана 53 а. Закона о планирању и изградњи објеката (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014 ), то је решено као у диспозитиву.

Такса за ове услове наплаћена је у износу од 520,00 динара на основу Одлуке о општинским административним таксама (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 48а/08, 25/09, 26/10 и 35/12) и у износу од 560,00 динара на основу Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 30/10, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13).

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу, у року од 3  дана од дана пријема ових услова.

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара уплатом на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109.

Обрађивач:

Марија Митровић Лолески, д.и.п.а.

Начелник одељења

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер

Услове доставити:

-подносиоцу захтева

-архиви.